## Slide 1: EnDrive Zero nella Sleeve Gastrectomy dalla tecnologia alla pratica clinica: Risultati preliminari di uno studio osservazionale monocentrico
Giulia palmieri, MD
IRCCS MARIA CECILIA HOSPITAL – COTIGNOLA
DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA – PROF. P. GENTILESCHI
UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA
G. Palmieri, S. Puscio, V. Mentuccia, M. Russo, G. Costanzo, J. Caspi,
D. Benavoli, M. Campanelli, P. Gentileschi

## Slide 2
Background - La Sleeve Gastrectomy
worldwide
Notes: Come sappiamo, la Sleeve Gastrectomy rappresenta oggi una delle procedure più diffuse nell’ambito della chirurgia bariatrica. I dati del global registry IFSO 2024 dimostrano infatti come essa interessi più del 50% delle procedure eseguite a livello mondiale ed europeo, valore confermato anche in Italia come dimostrato dall’indagine conoscitiva SICOB riguardante l’anno 2025

## Slide 3
worldwide
in Italia
Background - La Sleeve Gastrectomy
54%
Notes: Come sappiamo, la Sleeve Gastrectomy rappresenta oggi una delle procedure più diffuse nell’ambito della chirurgia bariatrica. I dati del global registry IFSO 2024 dimostrano infatti come essa interessi più del 50% delle procedure eseguite a livello mondiale ed europeo, valore confermato anche in Italia come dimostrato dall’indagine conoscitiva SICOB riguardante l’anno 2025

## Slide 4
Complicanze rare ma alto impatto clinico
Notes: Le complicanze della Sleeve Gastrectomy sono considerate rare ma ad alto impatto clinico

## Slide 5
Complicanze rare ma alto impatto clinico
Notes: Tra le complicanze più temute occorre citare il leak gastrico, complicanza rara, con un’incidenza di circa l’1%, trend in riduzione negli ultimi 20 anni.

## Slide 6
Complicanze rare ma alto impatto clinico
Notes: E il sanguinamento post-operatorio la cui incidenza è circa lo 0,6%

## Slide 7
Complicanze rare e trend in riduzione
Notes: Parliamo quindi di eventi a bassa incidenza progressivamente ridottasi nel tempo parallelamente all’aumento del numero di sleeve eseguite
Dato secondario alla crescente esperienza chirurgica e alla standardizzazione della tecnica, in un contesto in cui anche i sistemi di stapling hanno conosciuto un importante sviluppo tecnologico, orientato a ottenere una linea di sutura sempre più controllata e affidabile.

## Slide 8
Complicanze rare e trend in riduzione
Notes: Parliamo quindi di eventi a bassa incidenza progressivamente ridottasi nel tempo parallelamente alla crescente esperienza chirurgica e alla standardizzazione della tecnica, in un contesto in cui anche i sistemi di stapling hanno conosciuto un importante sviluppo tecnologico, orientato a ottenere una linea di sutura sempre più controllata e affidabile.

## Slide 9
Nuova tecnologica di stapling - EnDrive Zero
Notes: In questo scenario si inserisce EnDrive Zero, un sistema di stapling di recente introduzione, per il quale le evidenze cliniche disponibili sono ancora limitate.
La sua caratteristica più distintiva è sicuramente la configurazione asimmetrica 4×2, con quattro file di punti sul tubulo gastrico residuo e due sul versante dello stomaco asportato.
A questa si associano un sistema di firing motorizzato, che consente un avanzamento controllato e riproducibile durante il ciclo di sutura e sezione, e la tecnologia B-DUO, basata su una specifica geometria di formazione della sutura meccanica, concepita con l’obiettivo di ottimizzare la tenuta e l’emostasi della staple line.

## Slide 10
Nuova tecnologica di stapling - EnDrive Zero
Disposizione di 4 file di punti sul tubulo gastrico residuo e 2 sul versante di stomaco asportato.
CONFIGURAZIONE ASIMMETRICA 4x2
Notes: In questo scenario si inserisce EnDrive Zero, un sistema di stapling di recente introduzione, per il quale le evidenze cliniche disponibili sono ancora limitate.
La sua caratteristica più distintiva è sicuramente la configurazione asimmetrica 4×2, con quattro file di punti sul tubulo gastrico residuo e due sul versante dello stomaco asportato.
A questa si associano un sistema di firing motorizzato, che consente un avanzamento controllato e riproducibile durante il ciclo di sutura e sezione, e la tecnologia B-DUO, basata su una specifica geometria di formazione della sutura meccanica, concepita con l’obiettivo di ottimizzare la tenuta e l’emostasi della staple line.

## Slide 11
Nuova tecnologica di stapling - EnDrive Zero
Disposizione di 4 file di punti sul tubulo gastrico residuo e 2 sul versante di stomaco asportato.
CONFIGURAZIONE ASIMMETRICA 4x2
Sistema di firing motorizzato che consente un avanzamento controllato e riproducibile del ciclo di sutura e sezione.
AZIONAMENTO MOTORIZZATO
Utilizzo di una specifica geometria di formazione della linea di sutura, concepita per ottenere una staple line rinforzata, con l'obiettivo di ottimizzare tenuta meccanica ed emostasi.
TECNOLOGIA B-DUO
Notes: A questa si associano un sistema di firing motorizzato, che consente un avanzamento controllato e riproducibile durante il ciclo di sutura e sezione, e la tecnologia B-DUO, basata su una specifica geometria di formazione della sutura meccanica, concepita con l’obiettivo di ottimizzare la tenuta e l’emostasi della staple line.

## Slide 12
Nuova tecnologica di stapling - EnDrive Zero
Notes: EnDrive Zero è stato quindi integrato nella nostra tecnica abituale di Sleeve Gastrectomy, senza modificarne il setting operatorio. Nelle immagini vediamo il posizionamento dell’équipe, con il primo operatore in posizione anglosassone, e la disposizione dei trocar utilizzati durante la procedura.

## Slide 13
Disegno dello studio
Studio osservazionale monocentrico
Maria Cecilia Hospital (RA)
San Pier Damiano Hospital (RA)
n. 107 pazienti consecutivi
sottoposti a Sleeve Gastrectomy con EnDrive Zero tra Marzo e Luglio 2026
Notes: Abbiamo quindi condotto uno studio osservazionale sui pazienti sottoposti a Sleeve Gastrectomy con EnDrive Zero tra marzo e luglio 2026

## Slide 14
Disegno dello studio
Studio osservazionale monocentrico
Maria Cecilia Hospital (RA)
San Pier Damiano Hospital (RA)
n. 107 pazienti consecutivi
sottoposti a Sleeve Gastrectomy con EnDrive Zero tra Marzo e Luglio 2026
Obiettivo primario
valutare la sicurezza peri-operatoria e la fattibilità tecnica di EnDrive Zero nella pratica clinica
Notes: con l’obiettivo di valutarne la sicurezza perioperatoria e la fattibilità tecnica nella pratica clinica.

## Slide 15
Disegno dello studio
Studio osservazionale monocentrico
Maria Cecilia Hospital (RA)
San Pier Damiano Hospital (RA)
n. 107 pazienti consecutivi
sottoposti a Sleeve Gastrectomy con EnDrive Zero tra Marzo e Luglio 2026
Obiettivo primario
valutare la sicurezza peri-operatoria e la fattibilità tecnica di EnDrive Zero nella pratica clinica
Analisi descrittiva
Confronto intra-paziente tra pre e post-operatorio
Notes: Conducendo un’analisi prevalentemente descrittiva con contronfo intra-paziente tra pre e post-operatorio

## Slide 16
Caratteristiche di popolazione
Notes: La coorte comprendeva 107 pazienti, prevalentemente di sesso femminile, con 72 donne, pari al 67,3%, e 35 uomini. L’età mediana era di 36 anni e il BMI medio di circa 44 kg/m².
Quasi la metà dei pazienti presentava almeno una comorbidità, tra cui le più rappresentate erano ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete o insulino-resistenza e OSAS.

## Slide 17
Risultati – Sicurezza peri-operatoria
Complicanze post-operatorie precoci (entro 30 giorni)
n. 2 casi di emorragia post-operatoria su 107 procedure (1.9%)
nessun caso di fistola gastrica precoce (0%)
nessun caso di riammissione ospedaliera entro i 30 giorni
Notes: I risultati che vi presentiamo oggi sono preliminari e si riferiscono al decorso postoperatorio precoce e agli outcome entro 30 giorni, con particolare attenzione a bleeding, fistola gastrica e riammissione ospedaliera.
Su 107 procedure eseguite abbiamo osservato 2 casi di emorragia postoperatoria, con un’incidenza inferiore al 2%. Non si sono verificati casi di fistola gastrica precoce né riammissioni ospedaliere entro i 30 giorni di follow-up.

## Slide 18
Risultati – Sicurezza peri-operatoria
Complicanze post-operatorie precoci (entro 30 giorni)
n. 2 casi di emorragia post-operatoria su 107 procedure (1.9%)
nessun caso di fistola gastrica precoce (0%)
Degenza post-operatoria
85/107 dimessi in II GPO (80%)
100/107 dimessi entro la III GPO (93,5%)
Buon controllo del dolore post-operatorio
85/107
(79,4%)
Scala NRS < 5
(dolore lieve)
nessun caso di riammissione ospedaliera entro i 30 giorni
temperatura corporea massima mediana di 36,5 °C, in assenza di episodi febbrili
Notes: Il decorso postoperatorio è stato complessivamente favorevole: 85 pazienti su 107 sono stati dimessi in seconda giornata postoperatoria e 100 pazienti, pari al 93,5%, entro la terza giornata.
Anche i parametri clinici precoci sono risultati soddisfacenti, con un valore della scala numerica del dolore inferiore a 5 nel 79,4% dei pazienti e una temperatura massima mediana di 36,5 °C, senza episodi febbrili ≥38 °C.

## Slide 19
Risultati – Sicurezza peri-operatoria
Andamento dei parametri ematochimici post-operatori
Notes: A completare il quadro, i principali parametri ematochimici hanno mostrato variazioni coerenti con il decorso postoperatorio precoce: l’emoglobina si è ridotta in media di circa 0,64 g/dL, mentre leucociti e PCR hanno mostrato il previsto incremento infiammatorio in prima giornata postoperatoria.

## Slide 20
Risultati – Fattibilità tecnica
107/107 interventi chirurgici eseguiti in laparoscopia
Tasso di conversione 0%
Durata dell’intervento chirurgico (espresso in minuti)
Mediana
45
[35 – 55,5]
Range
22 - 130
in nessun intervento chirurgico è stato necessario sostituire il device
Notes: Tutte le 107 procedure sono state completate per via laparoscopica, senza necessità di conversione né di sostituzione del device.
La durata operatoria è stata in media di circa 48 minuti, con una mediana di 45 minuti. Questo dato può essere interpretato anche alla luce della fase iniziale di familiarizzazione con il dispositivo e del coinvolgimento di medici in formazione specialistica in alcune procedure.
Nel complesso, questi risultati mostrano una buona integrazione di EnDrive Zero nella nostra pratica operatoria.

## Slide 21
Limiti dello studio
Notes: Naturalmente, questi risultati devono essere interpretati alla luce di alcuni limiti: la numerosità ancora contenuta del campione, l’assenza di un gruppo di controllo trattato con un diverso sistema di stapling e il follow-up limitato a 30 giorni.
A questi si aggiungono la natura osservazionale dello studio e l’esperienza derivante da un singolo setting chirurgico, che ne limitano la generalizzabilità.
Si tratta di limiti particolarmente importanti quando vengono valutati eventi a bassa incidenza, come il leak.

## Slide 22
Conclusioni
Notes: In conclusione, dalla nostra esperienza emergono tre messaggi principali.
Il primo riguarda la sicurezza perioperatoria: abbiamo osservato risultati preliminari favorevoli, con una bassa incidenza di complicanze postoperatorie precoci e nessun caso di fistola gastrica entro 30 giorni.
Il secondo riguarda il decorso postoperatorio, caratterizzato da breve degenza, buon controllo del dolore e variazioni dei parametri laboratoristici complessivamente coerenti con il decorso clinico precoce.
Il terzo riguarda la fattibilità tecnica, con completamento laparoscopico di tutte le procedure, assenza di conversioni e di sostituzioni del device e tempi operatori contenuti.
Questi dati devono tuttavia essere considerati preliminari. Saranno necessari una casistica più ampia, un follow-up più lungo e soprattutto studi comparativi con altri sistemi di stapling, per confermare il profilo di sicurezza e definire meglio la performance clinica di EnDrive Zero.

## Slide 23
Conclusioni
Notes: In conclusione, dalla nostra esperienza emergono tre messaggi principali.
Il primo riguarda la sicurezza perioperatoria: abbiamo osservato risultati preliminari favorevoli, con una bassa incidenza di complicanze postoperatorie precoci e nessun caso di fistola gastrica entro 30 giorni.
Il secondo riguarda il decorso postoperatorio, caratterizzato da breve degenza, buon controllo del dolore e variazioni dei parametri laboratoristici complessivamente coerenti con il decorso clinico precoce.
Il terzo riguarda la fattibilità tecnica, con completamento laparoscopico di tutte le procedure, assenza di conversioni e di sostituzioni del device e tempi operatori contenuti.
Questi dati devono tuttavia essere considerati preliminari. Saranno necessari una casistica più ampia, un follow-up più lungo e soprattutto studi comparativi con altri sistemi di stapling, per confermare il profilo di sicurezza e definire meglio la performance clinica di EnDrive Zero.

## Slide 24
Conclusioni
Notes: In conclusione, dalla nostra esperienza emergono tre messaggi principali.
Il primo riguarda la sicurezza perioperatoria: abbiamo osservato risultati preliminari favorevoli, con una bassa incidenza di complicanze postoperatorie precoci e nessun caso di fistola gastrica entro 30 giorni.
Il secondo riguarda il decorso postoperatorio, caratterizzato da breve degenza, buon controllo del dolore e variazioni dei parametri laboratoristici complessivamente coerenti con il decorso clinico precoce.
Il terzo riguarda la fattibilità tecnica, con completamento laparoscopico di tutte le procedure, assenza di conversioni e di sostituzioni del device e tempi operatori contenuti.
Questi dati devono tuttavia essere considerati preliminari. Saranno necessari una casistica più ampia, un follow-up più lungo e soprattutto studi comparativi con altri sistemi di stapling, per confermare il profilo di sicurezza e definire meglio la performance clinica di EnDrive Zero.

## Slide 25: Grazie per l’attenzione